湖北城市建设职业技术学院

2019年高职扩招建筑工程技术专业职业技能测试

考试大纲

一、考试性质

2019年湖北省高职扩招（第二批）建筑工程技术专业职业技能测试是面向中职毕业考生进行的选拔性考试。

二、考试依据

1．《省教育厅等七部门关于印发<2019年湖北省高职扩招专项工作方案>的通知》（鄂教职成【2019】2号）文件精神。

2．国家职业标准：房屋建筑制图统一标准GB/T50001-2010。

三、考试方法

职业技能测试包括专业基础和专业技能操作考试，分别考察考生建筑工程技术专业知识掌握程度和技能操作情况。考试时间和分值如表1所示。

表1  考试用时及成绩

| 考试方法 | 考试用时（分钟） | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 职业技能测试 | 专业基础 | 60 | 100 |
|  | 专业技能（2选1） | 60 | 100 |

专业基础采用笔试闭卷考试，题型为单项选择题、多项选择题和判断题。

专业技能为应会，由考生从备选的两道题目中自选一道进行实操考试。

四、考试内容与评分办法

以施工员基础岗位从业能力为立足点，在识记、理解、运用、综合运用各个层面，充分融合专业知识和技能操作的职业技能要素，合理运用专业知识考试、技能操作测量手段，将专业知识融入技能操作考试内容，将技能操作融入专业知识考试内容。

（一）专业基础

1．考试内容

内容含4个基础知识模块，分别如下表2所示。

表2  考试内容基本要求

| 序号 | 考核内容 | 基本要求 | 重点掌握 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑力学（15%） | 1.力和受力图 2.平面力系的合成与平衡 3.轴向拉伸和压缩 4.直梁变形 | （1）掌握力的有关概念及其三要素；理解静力学公理。 （2）掌握约束与约束力的有关概念；了解自由体、非自由体、主动力的有关概念；掌握几种常见约束及约束反力的画法，并能灵活运用。 （3）掌握画受力图的步骤；掌握单个物体及物体系统受力图的画法，能准确判别二力杆。 （4）理解平面汇交力系的有关概念；掌握力在坐标轴上的投影及合力投影定理。 （5）掌握求平面汇交力系合力的解析法、平面汇交力系平衡的解析条件。 （6）理解力矩的概念及合力矩定理；掌握力偶的性质；掌握平面力偶系的合成及平衡条件。理解荷载按作用范围不同的分类，了解均布面荷载转化为均布线荷载及均布线荷载转化为集中荷载的计算。 （7）理解力的平移定理；掌握平面一般力系的平衡条件；掌握平面平行力系的平衡条件及计算。 （8）理解认识工程中常见的四种基本变形。 （9）理解解轴向拉伸和压缩和内力的有关概念，熟练掌握用截面法求轴力，了解轴力图的画法。 （10）理解应力的有关概念及横截面上的正应力公式，理解工作应力、极限应力和许用应力的有关概念，掌握轴向拉、压杆的强度条件及其解决的三类问题。 （11）理解弹性变形和塑性变形的有关概念，掌握纵向变形及胡克定律（两种形式）。 （12）理解弯曲变形的有关概念，了解简单梁的常见形式。 （13）掌握剪力和弯矩的有关概念、正负符号规定，掌握用截面法求指定截面的内力及计算内力的规律。 |
| 2 | 建筑材料（30%） | 建筑材料的基本知识； 2.建筑材料的基本性质 3.气硬性胶凝材料 4.水泥 5.混凝土 6.砂浆 7.砌墙砖和砌块 8.建筑钢材 | （1）掌握建筑材料的概念、建筑材料的分类 （2）掌握密度、表观密度、堆积密度的的概念及计算方法。 （3）掌握密实度与孔隙率、填充率与空隙率的概念及计算方法。 （4）掌握气硬性胶凝材料的概念、特性及分类。 （5）掌握建筑石膏生产制备方法、凝结硬化机理、技术要求及特性。 （6）掌握生石灰的生产、消化、石灰的品种、硬化过程及技术指标。 （7）掌握硅酸盐水泥的基础知识。 （8）掌握硅酸盐水泥的重要技术性质。 （9）掌握水泥的质量要求及如何合理选用水泥。 （10）掌握硅酸盐水泥的生产过程及矿物组成、凝结与硬化机理。 （11）掌握混凝土的组成材料及技术要求 （12）掌握混凝土拌和物和易性的概念、影响因素。 （13）掌握混凝土的配合比设计的步骤与方法、混凝土的抗压强度标准值、强度等级及混凝土的强度的影响因素。 （14）掌握砌筑砂浆的组成材料、技术性质及要求。 （15）掌握普通抹灰砂浆的特点和用处。 （16）掌握烧结普通砖的概念、技术要求与应用。 （17）掌握建筑钢材的分类。 （18）掌握钢材的化学成分对钢材性能的影响。 |
| 3 | 建筑制图与识图（30%） | 1.制图基本知识 2.工程施工图 | （1）掌握基本制图标准。 （2）掌握投影原理及其基本规律。 （3）掌握点、直线、平面的空间位置分析及三面投影图的画法。 （4）掌握平面体投影图的作法；掌握简单曲面体投影图的画法。 （5）掌握剖面图、断面图的有关概念及表示方法，熟练掌握其画法。 （6）了解施工图的产生，理解施工图分类和编排顺序；掌握正确的识图步骤和方法。 （7）掌握施工图的有关规定（如定位轴线、标高、详图索引符号等）。 （8）掌握平面图的形成、图示内容和表达方法，平面图的识读方法。 （9）掌握剖面图的形成、图示内容和表达方法，剖面图的识读方法。 （10）掌握立面图的形成、图示内容和表达方法，立面图的识读方法。 （11）掌握详图的形成、图示内容和表达方法，详图的识读方法。 （12）掌握结构施工图的内容和用途，常用构件代号及图例的含义。 |
| 4 | 建筑测量（25%） | 1.施工测量的任务、内容和作用 2.水准测量 3.角度测量 | （1）掌握测量工作的基本原则与程序，了解测量工作的基本要求。 （2）掌握水准测量的原理，熟练掌握高差法测高差，了解仪高法原理。 （3）掌握水准仪的构造及其各部分的作用，掌握水准尺的种类与刻数方法。了解尺垫的作用。 （4）掌握水准义的使用步骤及其注意事项。 （5）理解水准点的作用，了解水准路线的三种形式。 （6）掌握闭合水准测量路线的施测方法、记录和内业计算。 （7）掌握水准测量误差产生的因素，掌握水准测量的注意事项。 （8）掌握水平角的含义，了解水平角的测量原理。 （9）掌握DJ6经纬仪的构造及其各部分的作用，掌握分微尺测微器的读数方法，了解单平板玻璃测微器读数方法。 （10）掌握经纬仪的使用步骤和水平角的观测方法。 （12）掌握竖直角的含义，了解竖直度盘的刻度方法及其测量原理，掌握竖直角的观测、记录与计算。 （13）掌握水平角测量误差的影响因素，了解角度测量中的注意事项。 |

2．考试题型及对应分值

专业基础考试题型包括单选题60分，多选题20分，判断题20分。

（二）专业技能（二选一）

专业技能操作考试在两个项目中任选一个，见表3。

表3  考试项目及时间、分值分配表

| 技能考试内容 | 考试用时（分钟） | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 项目一 | 建筑施工立面图的手工抄绘 | 60 | 100 |
| 项目二 | 测量仪器调试（DS3自动安平水准仪） |  |  |

1．项目一：建筑施工立面图的手工抄绘

考试内容：根据给定的建筑施工立面图，在答题区域按1:1比例抄绘原图。

评分标准：如表4所示。

表4  建筑施工立面图的手工抄绘评分标准

| 考核内容 | 技术操作要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图名及比例 （10分） | 图名 | 长仿宋体书写图名称 | 5 |  |
|  | 比例 | 按要求绘制立面图大小 | 5 |  |
| 尺寸标注 （20分） | 水平尺寸 | 正确标注4层水平尺寸，注意尺寸数字的注写方向 | 10 |  |
|  | 竖向尺寸 | 正确标注2层竖向尺寸，注意尺寸数字的注写方向 | 10 |  |
| 图线绘制（20分） | 外框线 | 用粗实线绘制外框线 | 3 |  |
|  | 地坪线 | 用特粗实线绘制地坪线 | 3 |  |
|  | 轴线 | 用细单点长划线引出轴线 | 3 |  |
|  | 门窗线 | 外框线用中粗实线，内框线用细实线 | 3 |  |
|  | 台阶线 | 细线绘制 | 3 |  |
|  | 其他线 | 中线绘制 | 5 |  |
| 符号 （10分） | 轴号 | 正确绘制轴号圆圈，并抄写编号 | 10 |  |
| 标高绘制 （10分） | 标高符号 | 正确绘制标高符号 | 5 |  |
|  | 标高数字 | 正确书写标高数字 | 5 |  |
| 图面整体效果 （30分） | 布图规整 | 所抄绘图形基本位于图纸中央，布局合理 | 10 |  |
|  | 图线清晰 | 正确选用线型，且能区分线型和线粗细 | 10 |  |
|  | 图面整洁 | 作图干净，图面整洁，无大面积擦拭痕迹 | 10 |  |
| 合计分 | 100 |  |

（2）项目二：测量仪器调试（DS3自动安平水准仪）

考试内容：使用DS3自动安平水准仪，正确安置仪器，整平仪器、瞄准调焦及正确读数，测试完毕后按要求拆装仪器并归还。

评分标准：如表5所示。

表5  测量仪器调试（DS3自动安平水准仪）评分标准

| 考核内容 | 技术操作要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量 仪器 调试 | 测量仪器领用登记（5分） | 正确领用测量仪器并登记 | 5 |  |
|  | 正确区分仪器的精度（5分） | 说出DS3自动安平水准仪的标称精度 | 5 |  |
|  | DS3自动安平水准仪的安置与调试（85分） | 安置仪器 | 三脚架的架设 | 5 |  |
|  |  |  | 用连接螺旋安置水准仪、并关上仪器箱 | 5 |  |
|  |  | 整平仪器 | 检查仪器铅垂线位置，用脚架把仪器大致置平 | 5 |  |
|  |  |  | 调整两个脚螺旋，调整另一脚螺旋，使圆水准气泡居中 | 10 |  |
|  |  | 瞄准调焦 | 旋转望远镜使瞄准器对准水准尺 | 10 |  |
|  |  |  | 转动目镜调焦螺旋，使十字丝成像清晰 | 10 |  |
|  |  |  | 转动物镜调焦螺旋，使目标水准尺成像清晰 | 10 |  |
|  |  |  | 反复调目镜和物镜调焦螺旋，消除视差 | 10 |  |
|  |  | 水准尺读数 | 转动微动螺旋使望远镜准确瞄准水准尺以便读数 | 5 |  |
|  |  |  | 从小到大读数，读出四位数 | 10 |  |
|  |  |  | 读数后检视气泡是否居中 | 5 |  |
|  | 归还仪器（5分） | 测量完毕后、正确拆下仪器、装箱并归还 | 5 |  |
| 合计分 | 100 |  |

附件1：建筑工程技术专业职业技能测试（专业基础）考试样题

- 单选题

1、力对物体的作用效应取决于力的三要素，力的三要素不包括以下要素（     ）。

A、大小        B、作用点      C、方向        D、作用线

2、动量定理建立了动量与（     ）之间的关系。

A、动能        B、冲量        C、势能        D、功

3、关于力对点之矩的说法，（     ）是错误的。

A、力对点之矩与力的大小和方向有关，而与矩心位置无关

B、力对点之矩不会因为力矢沿其作用线移动而改变

C、力的数值为零、或力的作用线通过矩心时，力矩均为零

D、互相平衡的两个力，对同一点之矩的代数和等于零

4、动量矩定理建立了动量矩与（     ）之间的关系。

A、力度         B、力偶       C、力矩        D、力臂

5、配制混凝土用砂的要求是尽量采用（     ）的砂。

A、 空隙率小     B、 总表面积小

C 、总表面积大   D、 空隙率较小,总表面积大

6、一个刚片在平面内的自由度有（     ）个。

A、5       B、2       C、4       D、3

7、由两个物体组成的物体系统，共具有（     ）独立的平衡方程。

A、3       B、4       C、5       D、6

8、力偶可以在它的作用平面内（     ），而不改变它对物体的作用。

A、任意移动         B、任意转动

C、任意移动和转动   D、既不能移动也不能转动

9、约束反力中含有力偶的支座为（    ）。

A、固定铰支座   B、固定端支座   C、可动铰支座   D、都不是

10、规范规定，普通硅酸盐水泥的终凝时间不得大于（     ）。

A、6.5h      B、10h     C、12h     D、15h

11、材料在空气中吸收水分的性质称为（     ）。

A、吸湿性      B、吸水性    C、亲水性     D、耐水性

12、地下水位较低的基坑，深8m，土层为Ⅲ类干黄土，则选择的挖土机械应为（     ）。

A、推土机      B、反铲挖土机      C、拉铲挖土机      D、正铲挖土机

13、基槽填土工程选用的压实机械为（     ）。

A、平碾       B、羊足碾       C、蛙式打夯机       D、推土机

14、普通粘土砖墙的砌筑，应选用（     ）。

A、水泥砂浆       B、混合砂浆       C、粘土砂浆       D、石灰砂浆

15、钢筋的冷拉变形为（     ）。

A、弹性变形       B、塑性变形       C、弹塑性变形       D、都不是

16、混凝土搅拌时间与（     ）有关。

A、坍落度       B、搅拌机容积       C、外加剂       D、搅拌机机型

17、当柱平放起吊抗弯强度不足时，柱的绑扎起吊方法应采用（     ）。

A、斜吊法        B、直吊法        C、旋转法        D、滑行法

18、目前，在我国工业建设中主要采用（     ）厂房。

A、混合结构 B、钢结构 C、钢筋混凝土排架结构 D、现浇式钢筋混凝土结构

19、托线板的作用是（     ）。

A、抹灰层的找平                        B、做墙面楞角

C、测阴阳角的方正和靠吊墙面的垂直度    D、靠吊墙面的平整度

20、油毡的铺设方向确定是根据（     ）。

A、主导风向       B、屋顶高度       C、屋面坡度       D、屋面构造

二、多选题

21、用截面法计算内力的过程可归纳为（     ）等几个步骤。

A．截开和代替    B．合并    C．平衡     D．相加

22、土方开挖放坡时，以下影响土方边坡大小的因素有（     ）。

A、土质     B、基坑开挖深度     C、开挖方法     D、工作面的大小

23、防治流砂的方法有（     ）。

A、井点降水     B、抢挖法     C、打钢板桩法     D、地下连续墙

24、既有挡土作用又有止水作用的挡墙有（     ）。

A、钢板桩     B、混凝土灌注桩挡墙     C、水泥土墙     D、地下连续墙

25、影响基坑边坡稳定的因素有（     ）。

A、坡顶堆载     B、边坡过陡     C、土质情况     D、雨水冲刷边坡

三、判断题

26、轴向拉压杆的轴力与横截面积无关。（     ）

A、正确  B、错误

27、用蒸汽养护加速混凝土硬化，宜选用硅酸盐水泥。（     ）

A、正确  B、错误

28、集中力作用点处梁的弯矩图有拐点。（     ）

A、正确  B、错误

29、正反坐标方位角相差360度。（     ）

A、正确  B、错误

30、材料吸水后，将使材料的耐久性提高。（     ）

A、正确  B、错误

31、约束反力的方向总是与物体的运动或运动趋势方向相反。（     ）

A、正确  B、错误

32、如果有n个物体组成的系统，每个物体都受平面一般力系的作用，则共可以建立2n个独立的平衡方程。（     ）

A、正确  B、错误

33、物体系统是指由若干个物体通过约束按一定方式连接而成的系统。（     ）

A、正确  B、错误

34、作用在一个物体上有三个力，当这三个力的作用线汇交于一点时，则此力系必然平衡。（     ）

A、正确  B、错误

35、平面图形内任意点的速度等于该点随图形绕瞬时速度中心转动的速度。（     ）

A、正确  B、错误

附件2：建筑施工技术专业职业技能测试（专业技能）考试样题

考核内容：根据给定的建筑施工立面图，在答题区域按1:1比例抄绘原图。

考核要求：线型选用恰当，图线清晰粗细分明，尺寸标注及轴线编号抄绘正确，布图规整，图面干净整洁。

考试时间：60分钟。

考核点：

（1）能用仿宋字正确书写图名和比例，按要求绘制立面图大小；

（2）能选择合适线型绘制图中定位轴线、外框线、内部线条、地坪线、门窗线及台阶线，图线清晰粗细分明；

（3）会绘制定位轴线圆圈，并正确抄写轴线编号；

（4）能正确抄绘立面图标高，包括标高符号及其标高数字；

（5）会对立面图中各尺寸进行标注，正确绘制尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符号及书写尺寸数字。